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ALTA Fleibiidad para su




image4.png
CARACTERISTICAS

>Estructura de acero resistente que pesa 20 kg

>Silla plegable, 1o que la hace facil de transportar y almacenar.
>Reposabrazos fijos que brindan soporte y estabilidad.

>Reposapiemnas abatibles para faciltar la descarga del usuario.

>Respaldo reversible y desmontable, lo que facilita su transporte.

>Ruedas de extraccion répida para mayor practicidad.

>Los brazos abatibles permiten al cuidador realizar transferencias con facilidad
>Freno de zapata para mayor seguridad.

> Sistema de extraccion répida de las ruedas traseras (quick release)

DETALLES TECNICOS
>Ancho del asiento: 460 mm.
> Capacidad de carga: 100 kg
>Peso total de la silla: 20 kg




